## Sheet1
环境监测综合实训室建设项目采购项目挂网清单 |  |  |  | 备注：请提供设备参数！
序号 | 仪器、设备名称 | 数量 | 单位
1、2A402-1天平室
1 | 天平台 | 8 | 张
2 | 台上插座 | 8 | 套
3 | 器皿柜 | 2 | 台
4 | 万分之一天平 | 2 | 台
5 | 千分一天平 | 1 | 台
2、2A402-2理化分析实验室
1 | 试剂架1 | 2 | 组
2 | 全钢通风柜1 | 2 | 台
3 | 器皿柜1 | 2 | 台
4 | 台上插座1 | 39 | 套
5 | 水槽水龙头1 | 6 | 套
6 | 洗眼器1 | 2 | 套
7 | 滴水架1 | 6 | 个
8 | 直接进样测汞仪 | 1 | 套
9 | 超纯水机 | 1 | 台
10 | 总有机碳分析仪 | 1 | 台
11 | 紫外可见分光光度计 | 5 | 台
12 | 离子色谱仪 | 1 | 台
13 | 荧光光谱仪 | 1 | 台
14 | 低温冰箱 | 2 | 台
15 | 实验室废水处理装置 | 1 | 套
16 | PVC排风管 | 6 | m
17 | 斜流风机 | 2 | 台
18 | 电动风阀 | 2 | 台
3、2A403-1前处理实训室
1 | 试剂架2 | 2 | 组
2 | 全钢通风柜2 | 2 | 台
3 | 器皿柜2 | 2 | 台
4 | 台上插座2 | 33 | 套
5 | 水槽水龙头2 | 5 | 套
6 | 洗眼器2 | 2 | 套
7 | 滴水架2 | 5 | 个
8 | 高温电炉 | 1 | 台
9 | 恒温水浴锅 | 2 | 台
10 | 移液器 | 2 | 台
11 | 离心机 | 1 | 台
12 | 超声波清洗机 | 3 | 台
13 | 混合振荡器 | 4 | 台
14 | 冷冻干燥机 | 1 | 台
15 | 微波消解仪 | 1 | 台
16 | 石墨消解仪 | 1 | 台
17 | 索氏提取仪 | 2 | 台
18 | 电热恒温干燥箱 | 3 | 台
19 | 电热鼓风干燥箱 | 3 | 台
20 | 磁力搅拌器 | 1 | 台
21 | PVC排风管 | 6 | m
22 | PVC排风管 | 9 | m
23 | 斜流风机 | 2 | 台
24 | 电动风阀 | 2 | 台
4、2A403-2原子吸收/原子荧光室
1 | 原子吸收罩 | 3 | 个
2 | 台上插座 | 6 | 套
3 | 气瓶柜 | 1 | 台
4 | 器皿柜 | 2 | 台
5 | 原子吸收光谱仪 | 2 | 套
6 | 原子荧光光谱仪 | 2 | 套
5、改造工程（请以清单格式提供附件）
1 | 环境监测综合实训室改造工程（环境监测综合实训室2A402、2A403、2A404，3 间实验室装修施工项目，涵盖隔断搭建、水电安装、天花板装饰、地板装饰四大核心模块，涉及材料采购、现场施工、垃圾清运等全流程作业，需严格遵循国家相关施工规范及环保、安全标准。工程量清单详见附件1） | 1 | 项